## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - IFB
Obra: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA E GINÁSIO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS BRASILIA
Prazo de vigência do contrato: 355 dias
ITEM PLANILHA |  | SERVIÇO | UND | QUANT | R$ PREÇO UNITÁRIO
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA (R$) | PREÇO UNITÁRIO MATERIAL (R$) | MATERIAL+ MÃO DE OBRA
|  | VALOR TOTAL CONTRATO | [5 empty] | #N/A
SUB-TOTAL
ITEM | ORIGEM DO PREÇO | BDI
VALOR OBRA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #VALUE!
1.1 |  | DESPESAS LEGAIS | [5 empty] | #VALUE!
1.1.1 |  | PLANEJAMENTO DAS OBRAS | und | 1
1.1.2 |  | CONTROLES TECNOLÓGICOS | und | 1
1.1.3 |  | ART CREA | und | 1
1.1.4 |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | und | 1
1.1.5 |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | und | 1
1.1.6 |  | PCMAT E PCMSO | und | 1
1.1.7 |  | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2640
1.1.8 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, PINTADA, DE *2,0 X 1,0* M, | m² | 6
1.1.9 |  | PROJETO AS BUILT (ARQUITETURA, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDROSANITÁRIAS) | h | 1
1.1.10 |  | CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAO) | mês | 6
1.1.11 |  | CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (LOCACAO) | mês | 6
1.1.12 |  | CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS SEM SANITARIO (LOCACAO) | mês | 6
1.2 |  | GASTOS GERAIS | [5 empty] | #VALUE!
1.2.1 |  | CONSUMO DE ÁGUA | mês | 6
1.2.2 |  | CONSUMO DE TELEFONE | mês | 6
1.2.3 |  | CONSUMO DE ENERGIA | mês | 6
1.2.4 |  | PLOTAGENS E XEROX | m² | 500
1.2.5 |  | MATERIAL DE EXPEDIENTE | mês | 6
1.2.6 |  | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE/COPA | mês | 6
1.2.7 |  | REMOÇÃO DE ENTULHO | mês | 6
1.2.8 |  | TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO | h | 1320
1.3 |  | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | [5 empty] | #VALUE!
1.3.1 |  | GUINDASTE ALTOPROPELIDO SOBRE PNEUS, COM LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE DE *10* T (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) | h | 440
1.3.2 |  | ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO LARG=1,20M ALTURA = 2,0M | m²/mês | 6000
1.3.3 |  | ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALTURA 1,00M | m²/mês | 9000
1.3.4 |  | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV. | und | 1
1.4 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | #VALUE!
1.4.1 |  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (01) | h | 1320
1.4.2 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (03) | h | 3960
1.4.3 |  | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (01) | h | 1320
1.4.4 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1) | h | 1320
1.4.5 |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA (01) | h | 1100
1.4.6 |  | ENGENHEIRO MECÂNICO (01) | h | 1100
1.4.7 |  | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (01) | h | 1320
2 |  | IMPLANTAÇÃO
2.1 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | #VALUE!
PASSEIO
2.2 |  | ESQUADRIAS DE FERRO | [5 empty] | #VALUE!
CERCAMENTO EXTERNO
2.2.1 |  | GRADIL EM PAINEIS DE FIOS DE AÇO EM 5MM DE DIÂMETRO, SOLDADOS ELETRONICAMENTE ENTRE SI, MALHA DE 50X200MM ( PAINEIS DE 2,43X2,50 M FIXADOS AOS POSTES METÁLICOS QUADRADOS POR INTERMÉDIO DE CHUMBAMENTO) - CERCAMENTO CHILLER E GRUPO GERADOR | m² | 72.9
2.2.2 |  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA M2 CR 42,86 PROVEITAMENTO DE 2X | m² | 288.82
2.2.3 |  | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM - DIVISA GINÁSIO E AUDITÓRIO | m² | 182.25
2.3 |  | ESQUADRIAS DE FERRO | [5 empty] | #VALUE!
PÁTIO DESCOBERTO
2.3.1 |  | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - DIVISA GINÁSIO E AUDITÓRIO | m² | 3.42
2.3.2 |  | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMÃO) | m² | 3.42
2.4 |  | PINTURA | [5 empty] | #VALUE!
ANFITEATRO
2.4.1 |  | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. (duas demãos) | m² | 92.54
2.4.2 |  | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMÃO) | m² | 92.54
2.5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, CFTV E CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ALARME PATRIMONIAL | [5 empty] | #VALUE!
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ESTABILIZADA
2.5.1 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA | m | 6580
2.5.2 |  | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPÃO DE FOFO T-55 800X800X1100 | cj | 5
2.5.3 |  | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO | m³ | 80
2.5.4 |  | LASTRO DE AREIA MÉDIA | m³ | 100
2.6 |  | COMPLEMENTOS | [5 empty] | #VALUE!
ANFITEATRO
2.6.1 |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 203.01
PASSARELA GINÁSIO
2.6.2 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 170.85
ESPELHO D'ÁGUA BIBLIOTECA
2.6.3 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 544.48
CASA DE MÁQUINAS ESPELHO D'ÁGUA BIBLIOTECA
2.6.4 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 13.33
ESPELHO D'ÁGUA E RESERVATÓRIO PLUVIAL BLOCO SALA DE AULA 04
2.6.5 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 471.81
CASA DE MÁQUINAS ESPELHO D'ÁGUA BLOCO SALA DE AULA 04
2.6.6 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 57.81
DIVERSOS
2.6.7 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO MULTIMÍDIA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO MISUMO | und | 1
2.6.8 |  | SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO AUTOMATIZADO PARA JARDIM | und | 1
2.6.9 |  | CORRIMÃO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | m | 110.33
2.6.10 |  | GRADIL EM PAINEIS DE FIOS DE AÇO EM 5MM DE DIÂMETRO, SOLDADOS ELETRONICAMENTE ENTRE SI, MALHA DE 50X200MM ( PAINEIS DE 2,43X2,50 M FIXADOS AOS POSTES METÁLICOS QUADRADOS POR INTERMÉDIO DE CHUMBAMENTO) | m² | 193.92
3 |  | BIBLIOTECA
3.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | #VALUE!
3.1.1 |  | PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM - LAJE DESCOBERTA BIBLIOTECA | m² | 180.3155
3.2 |  | COBERTURA | [5 empty] | #VALUE!
3.2.1 |  | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM (COBERTURA PASSARELA 1º PAVIMENTO) | m | 18.32
3.3 |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | #VALUE!
3.3.1 |  | PLACA CIMENTÍCIA DE MADEIRA MINERALIZADA COM VAZIOS INTERNOS, FUNCIONANDO COMO ABSORVEDOR ACÚSTICO.PLACAS 200X100CM FIXADAS SOBRE TARUGOS DE MADEIRA 5X5CM.VAZIO DA PLACA PREENCHIDO COM LÃ DE VIDRO DENSIDADE 40 KG/M³ | m² | 50
3.4 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.4.1 |  | P01 - 0,80 X 2,10 - PORTA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE 1ª. LINHA, REVESTIDA COM LAMINADO DECORATIVO TEXTURIZADO | und | 10
3.4.2 |  | PA01 - 2,00 X 2,10 - PORTA ACUSTICA EQUIPADA COM BARRA ANTI-PÂNICO | und | 4
3.4.3 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO 40X7 CM | und | 18
3.4.4 |  | SUBSTITUIÇÃO FOLHA PORTA P1 (PORTA + FERRAGENS) EXCETO FECHADURA | und | 3
3.4.5 |  | SUBSTITUIÇÃO PORTA P3 COMPLETA INVERTENDO ABERTURA (ABRIR FORA) PELA NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DE PISO ELEVADO - SALA TÉCNICA 1ª E 2ª PAV | und | 2
3.5 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.5.1 |  | VIDRO LAMINADO 8MM PARA O GUARDA CORPO | m² | 29.544
3.5.2 |  | BARRAS ANTI-PÂNICO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm | cj | 7
3.5.3 |  | PV1 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR (PORTAS DE ACESSO NO PAV. TÉRREO) | cj | 6
3.5.4 |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - CONFORME PROJETO - REFERENTE DIVISÓRIA DE VIDRO | m² | 3.78
3.5.5 |  | DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO VERDE 8MM, COM MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO | m² | 180.2838
3.5.6 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIDRO LAMINADO GUARDA-CORPO | m² | 109.5219
3.5.7 |  | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM PARA HIDRANTE SIMPLES | m² | 1
3.6 |  | ESQUADRIAS DE FERRO | [5 empty] | #VALUE!
3.6.1 |  | REPINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) - PORTA METÁLICA PCF 1,00x2,10 | m² | 18.9
3.6.2 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTA PA1 METÁLICA 2,00X2,10 DUAS FOLHAS DE ABRIR | und | 4
3.6.3 |  | FORNECIMENTO ALÇAPÃO - CASA DE MÁQUINAS E WC - 1,00 X 1,00M | und | 2
3.7 |  | FORRO | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.7.1 |  | FORRO EM PAINEL CONSTITUÍDO POR LÃ DE VIDRO COM BORDA TEGULAR, COM DIMENSÕES DE 625X625 MM. | m² | 579.744
3.7.2 |  | FORRO EM GESSO ACARTONADO 12,5 MM DE ESPESSURA | m² | 1224.718
3.7.3 |  | REPOSIÇÃO FORRO ISOVER DANIFICADO DURANTE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES - 30% DA ÁREA TOTAL | m² | 246.0367
3.7.4 |  | SANCA DE GESSO ACARTONADO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA | m² | 16.39
3.7.5 |  | SUBSTITUIÇÃO FORRO GESSO ACARTONADO (ESTRAGADO PELA INFILTRAÇÃO NO ALÇAPÃO) | m² | 25.72
3.8 |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.8.1 |  | PISO ELEVADO EM PLACAS DE AÇO 600X600X30MM | m² | 47.5166
3.8.2 |  | CORREÇÕES NO PISO EM MANTA PVC CALANDRADO AT=2.037,40M2 - CONSIDERADO 40% ÁREA | m² | 407.4803
3.9 |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.9.1 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO (1A LINHA NA COR BRANCO NEVE REPINTURA GRAFIATO PASSARO DO INVERNO) | m² | 1810.86
3.9.2 |  | GRAFIATO COR GELO - PEITORIL EM ALVENARIA | m² | 89.904
3.9.3 |  | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (TUBULAÇÃO APARENTE DO AR CONDICIONADO) | m² | 200
3.9.4 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1224.72
3.9.5 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1224.72
3.9.6 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1231.162
3.9.7 |  | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - SALA AR CONDICIONADO 1ª E 2ª PAV | m² | 110.61
3.10 |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | #VALUE!
3.10.1 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 ( COR GELO, APLICADO SOBRE O GRAFIATO EXISTENTE (PINTURA EXTERNA 2 DEMÃOS) | m² | 2516.5876
3.10.2 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 ( APLICADO SOBRE O GRAFIATO EXISTENTE (PINTURA EXTERNA 2 DEMÃOS) | m² | 21.7854
3.11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, CFTV E CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ALARME PATRIMONIAL | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.11.1 |  | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ESTABILIZADA
3.11.2 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA |  | 2000
3.11.3 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA |  | 1000
3.11.4 |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2X28W | und | 357
3.11.5 |  | NO-BREAK 15KVA (B4-T) | cj | 1
3.11.6 |  | NO-BREAK 8KVA | cj | 2
3.11.7 |  | CONVERSOR DE MÍDIA: GT 802 10/100/1000 PARA 1000 BASE SX (SC, MM). | pç | 2
3.11.8 |  | RACK ABERTO DE PISO 36U'S - PADRÃO 19" PARAFUSADO EM PISO ELEVADO COM GUIA VERTICAL DE CABOS FECHADO MONTADOS NAS LATERAIS DO RACK; ESTRUTURA EM AÇO - FURUKAWA | pç | 2
3.11.9 |  | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - F/UTP CAT. 6A | pç | 6
3.11.10 |  | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4"X1/4"X3M. | pç | 200
3.11.11 |  | CABO DE COBRE NU 35MM2 | m | 300
3.11.12 |  | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - 10 LAÇOS | CJ | 1
3.12 |  | INSTALAÇÕES DO ESPELHO D´ÁGUA DA BIBLIOTECA | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA - ESPELHO D´ÁGUA
3.12.1 |  | BOMBA JACUZZI MOD. 3BT 3CV | pç | 4
3.12.2 |  | REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO | M² | 567.89
3.12.3 |  | REPARO DE IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMAO. | M² | 567.89
3.12.4 |  | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM | M² | 567.89
3.12.5 |  | FILTRO ALBACETE MOD. A-236 COM BOMBA APP-87 3CV COM VAZÃO DE 36M2/H E AREIA | pç | 4
3.12.6 |  | GRADE DE FUNDO 15X30CM | pç | 4
3.13 |  | INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.13.1 |  | EXECUÇÃO DE TODO AR CONDIOCIONADO | und | 1
3.14 |  | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.14.1 |  | EXTINTOR DE CO2 6KG | pç | 8
3.14.2 |  | EXTINTOR DE PQS 4KG | pç | 7
3.14.3 |  | SINALIZAÇÃO ADESIVA E PINTURAS | M² | 28
3.14.4 |  | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO E ACESSÓRIOS | pç | 14
3.15 |  | INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.15.1 |  | BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO PARA LAVATÓRIO ACESSÍVEL | und | 6
3.15.2 |  | BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, COM 80 CM, DIAM. 30 À 45 MM. FABRICANTE: TIRA QUEDA OU SIMILAR | und | 12
3.15.3 |  | PUXADOR HORIZONTAL TIPO ALÇA, AÇO INOXIDÁVEL, DE 40 CM, ESP. 15 A 20 MM - PORTAS WC, FACE INTERNA | und | 11
3.15.4 |  | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - PORTA DE ACESSO AO WC, FACE EXTERNA | und | 3
3.15.5 |  | SINALIZAÇÃO EM BRAILE EM ALUMÍNIO AUTO ADESIVO (90X25) MM COM ESP. 0,25MM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO - INDICA O ANDAR | und | 36
3.15.6 |  | SINALIZAÇÃO TÁTIL (EM BRAILE OU TEXTO EM RELEVO) - PORTA DE ACESSO AO WC, FACE EXTERNA - NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA | und | 3
3.15.7 |  | BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, COM 70 CM, DIAM. 30 À 45 MM, FIXAÇÃO VERTICAL NA PAREDE (MICTÓRIO E CHUVEIRO). FABRICANTE: TIRA QUEDA OU SIMILAR | und | 6
3.15.8 |  | ANEL EMBORRACHADO DE SILICONE (1,5X2,0) CM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO | UND | 40
3.15.9 |  | PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO AMARELO (250X250) MM, ESP. 5 MM | M2 | 32,66
3.15.10 |  | CORRIMÃO TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | M | 200,16
3.16 |  | METAIS | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.16.1 |  | TORNEIRA TIPO ALAVANCA E/OU PRESSMATIC - WC | und | 2
3.16.2 |  | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM REGULADOR NA EXTREMIDADE E FLEXÍVEL EM AÇO CROMADO DE 1,20 M | und | 6
3.16.3 |  | BEBEDOURO DE PRESSÃO MODELO COLUNA, EM CHAPA DE AÇO INOX, COM 02 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UM JATO PARA BOCA E OUTRO PARA COPO, QUE ATENDAM 80 PESSOAS POR HORA | und | 5
3.16.4 |  | BEBEDOURO ACESSÍVEL TIPO IBBL - BDF 200 OU SIMILAR | und | 3
3.16.5 |  | PORTA TOALHA TIPO INTERFOLHAS, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO. FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE PARA 2 OU 3 DOBRAS - DIMENSÕES: 314X260X125 MM | und | 8
3.16.6 |  | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO , FECHAMENTO COM CHAVE, CAPACIDADE DE ATÉ 500 METROS DE ROLO E DIÂMETRO MÁXIMO DE 220 MM - DIMENSÕES: 275X294X120 MM | und | 8
3.16.7 |  | SABONETEIRA PARA SABONETE REFIL, COR BRANCA, BASE E TAMPA EM ABS BRANCO, FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE DE SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML - DIMENSÕES: 273X115X130 MM | und | 8
3.16.8 |  | CABIDE EM AÇO CROMADO, FORMATO PESCOÇO DE GANSO, DIMENSÕES 96X87X64 MM. | und | 8
3.16.9 |  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 3.71
3.16.10 |  | CUBA EM AÇO INOX CROMO NÍQUEL 18/8, 180 MM DE PROFUNDIDADE, ALTO BRILHO, ESPESSURA DA CHAPA 0,7 MM. DIMENSÕES 370X430 MM (COPA TÉRREO) | und | 1
3.17 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.17.1 |  | CUBA P/ SANITÁRIOS DE DEFICIENTES, RETANGULAR, SUSPENSA PARA FIXAR NA PAREDE COR BRANCO GELO, DIMENSÕES 50X30X12 CM. | und | 2
3.17.2 |  | ASSENTO ACESSÍVEL PARA VASO SANITÁRIO | und | 8
3.17.3 |  | ASSENTO EM ACRÍLICO BRANCO P/ VASO SANITÁRIO - SUBSTITUIÇÃO | und | 1
3.18 |  | BANCADAS / SOLEIRAS / DIVISÓRIAS DE GRANITO | [5 empty] | #VALUE!
3.18.1 |  | PEITORIL EM MARMORE/GRANITO BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - PARA MURETA BIBLIOTECA | m | 70.09
3.18.2 |  | PEITORIL EM MARMORE/GRANITO BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - PARA MURETA BIBLIOTECA | m | 22.68
3.18.3 |  | RODAPÉ GRANITO PRETO TIJUCA ESPESSURA DE 2CM., ALTURA 10 CM. , LUSTRADO E POLIDO. | m | 20
3.18.4 |  | SUBSTITUIÇÃO DEGRAUS EM GRANITO NA ESCADA METÁLICA | m² | 13.44
3.18.5 |  | FORNECIMENTO DE DEGRAUS EM GRANITO NA ESCADA METÁLICA | m² | 13.44
3.18.6 |  | ESPELHO DE GRANITO NA ESCADA METÁLICA | m² | 0.476
3.19 |  | COMPLEMENTOS | [5 empty] | #VALUE!
BIBLIOTECA
3.19.1 |  | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 2"X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE - ACABAMENTO VÃO ESCADA | m | 40.2
3.19.2 |  | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 2"X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE - SANITÁRIOS | m | 17.58
3.19.3 |  | BASE METÁLICA AR CONDICIONADO | und | 2
3.19.4 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1397
3.19.5 |  | LIMPEZA PELE DE VIDRO FACHADA DA BIBLIOTECA | m² | 566
4 |  | GINÁSIO
4.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #VALUE!
CASA DE MÁQUINAS
4.1.1 |  | DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | m³ | 11.6137
4.1.2 |  | RETIRADA DO ALMOXARIFADO (CONSIDERADO A GUARDA DOS MATERIAIS NO DEPÓSITO DE PATRIMÔNIOS DO AUDITÓRIO) | und | 1
4.2 |  | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | #VALUE!
CASA DE MÁQUINAS
FUNDAÇÕES
4.2.1 |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 20.96
4.2.2 |  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2.096
4.2.3 |  | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m² | 1.833
4.2.4 |  | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | kg | 50.7619
4.3 |  | SUPRA-ESTRUTURA | [5 empty] | #VALUE!
CASA DE MÁQUINAS - INCLUSIVE TAMPA
|  | PROJETO ESTRUTURAL PARA CASA DE MÁQUINAS | und | 1
4.3.1 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | m² | 42.825
4.3.2 |  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 3.1892
4.3.3 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 255.14
GINÁSIO - GARAGEM ÔNIBUS
4.3.4 |  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 44.45
4.3.5 |  | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m² | 143.6325
4.3.6 |  | FORMA LAJE MACICA FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD EIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)) | m² | 23.85
4.3.7 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 1579.9575
4.4 |  | ALVENARIA | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.4.1 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 189.96
4.4.2 |  | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1 9CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 189.96
4.4.3 |  | CONTRA VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 7.2
4.4.4 |  | VERGAS DE CONCRETO (VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A) | m | 8.3
4.4.5 |  | FECHAMENTO LATERAL EM VENEZIANA DE PVC TRANSLÚCIDA | m² | 287.912
4.5 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | #VALUE!
CASA DE MÁQUINA
4.5.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA SINTÉTICA PVC | m² | 364.505
4.5.2 |  | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM | m² | 364.5045
|  | PISCINAS | m²
4.5.3 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA SINTÉTICA PVC | m² | 709.0012
4.5.4 |  | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM | m² | 709.0012
|  | LAJE COBERTURA GARAGEM ÔNIBUS | m²
4.5.5 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA COM MEMBRANA SINTÉTICA PVC - LAJE TELHADO VERDE - GARAGEM | m² | 126.174
4.6 |  | COBERTURA | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
COBERTURA PLACA CIMENTÍCIA ESPESSURA 10 MM IMPERMEABILIZADA COM MEMBRANA SINTÉTICA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, SOB A PLACA CIMENTÍCIA APLICAR JATEAMENTO COM PISTOFIBRA, COM PROJEÇÃO DE FIBRAS MINERAIS FINAS E AGLOMERADAS COM ADESIVO ESPECIAL, FORMANDO UM REVESTIMENTO COM PROPRIEDADES INCOMBUSTÍVEIS. ESPESSURA 30 MM E DENSIDADE DE 50 KG/M3 (revisão da cobertura, telha e manta)
4.6.1 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA SINTÉTICA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM | m² | 3034.1
4.6.2 |  | JATEAMENTO C/ PISTOFIBRA, C/ PROJEÇÃO DE FIBRAS MINERAIS FINAS E AGLOMERADAS C/ ADESIVO ESPECIAL, FORMANDO UM REVESTIMENTO C/ PROPRIEDADES INCOMBUSTÍVEIS. ESP. 30 MM E DENSIDADE DE 50 KG/M3 FIBERJET | m² | 3020.8664
4.6.3 |  | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. (duas demãos) | m² | 3020.8664
4.6.4 |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 3020.8664
4.6.5 |  | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | 47.46
4.6.5 |  | COBERTURA VERDE | m² | 286.5
4.7 |  | ESQUADRIAS DE FERRO | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.7.1 |  | PG3 - 2,00 X 2,10 - PORTA DE GRADE EQUIPADAS COM BARRA ANTI-PÂNICO | m² | 25.2
4.7.2 |  | PG4 - 0,80 X 1,20 - PORTA DE GRADE | m² | 1.68
4.7.3 |  | PG5R - 3,50 X 4,50 - PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | 15.75
4.7.4 |  | ALÇAPÃO 1,00 X 1,00 | m² | 1
4.7.5 |  | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - PARA HIDRANTE SIMPLES | m² | 1
4.8 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.8.1 |  | PA01 - 2,00 X 2,10 - PORTA ACUSTICA EQUIPADA COM BARRA ANTI-PÂNICO | und | 1
4.8.2 |  | P03 - 0,90 X 2,10 - PORTA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE 1ª. LINHA, REVESTIDA COM LAMINADO DECORATIVO TEXTURIZADO | und | 7
4.8.3 |  | P04 - 0,60 X 2,10 - PORTA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO DE 1ª. LINHA, REVESTIDA COM LAMINADO DECORATIVO TEXTURIZADO | und | 2
4.9 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO | [5 empty] | #VALUE!
4.9.1 |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, LUSIVE MASSA PARA VEDACAO - VIDROS DA FACHADA DO GINÁSIO | m² | 57.25
4.10 |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.10.1 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 557.39
4.10.3 |  | TALISCAMENTO DE PAREDE | m² | 557.39
4.10.4 |  | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 227.2349
4.10.5 |  | CERÂMICA DE 1ª. LINHA EXTRUDADA E ANTI-ÁCIDA 24X5,5 CM. ESPESSURA 10 MM, COR CINZA CLARO FOSCO | m² | 169.728
4.11 |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.11.1 |  | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO EM MADEIRA. - CALÇADA | m² | 320.5
4.11.2 |  | REVESTIMENTO DE PVC CALANDRADO, GRUPO T DE ABRASÃO, COM TEXTURA IMITATIVA DA MADEIRA CLARA. | m² | 878.64
4.11.3 |  | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 660.3151
4.11.4 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m² | 643.9806
4.11.5 |  | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M | m² | 1130.9718
4.11.6 |  | REVESTIMENTO DE PVC CALANDRADO, GRUPO T DE ABRASÃO, COM TEXTURA COR AZUL. | m² | 330.52
4.11.7 |  | RODAPÉ EM MATERIAL RECICLADO,COMPOSTO POR MATÉRIA PRIMA A BASE DE EPS,ACABAMENTO E TEXTURA BRANCO FOSCO, H=68MM, ESP.=15MM | m | 142.58
4.11.8 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 378
4.11.9 |  | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | kg | 349.875
4.11.10 |  | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA - AÇO CA-25 LISO Ø 12,5 MM | kg | 98.23
4.11.11 |  | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 1399.23
4.11.12 |  | LASTRO DE BRITA | m³ | 37
4.11.13 |  | ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ JUNTA DILATACAO | m² | 13.51
4.11.14 |  | MASTIQUE ELÁSTICO DE POLIURETANO DENVERJUNTA | kg | 15.52
4.11.15 |  | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 69.57
4.11.16 |  | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM(piso da quadra de esportes) | M2 | 1819
4.12 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.12.1 |  | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM RESISTÊNCIA PARA TRÁFEGO PESADO ESP. 10CM, TEXTURA LISA, PORÉM ANTIDERRAPANTE. | m² | 18.49
4.13 |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.13.1 |  | GRAFIATO NA COR AREIA | m² | 228.7158
4.13.2 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 1152.2902
4.13.3 |  | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS NA COR VERDE. | m² | 1082.21
4.13.4 |  | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA - NAS CORES BRANCA PARA VÔLEI, AZUL PARA FUTSAL, VERMELHA PARA BASQUETE E VERDE PARA HANDEBOL. | m | 419.15
4.13.5 |  | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. (duas demãos) | m² | 543.6168
4.13.6 |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 40.64
4.13.7 |  | GRAFIATO NA COR AZUL | m² | 1040.9057
4.13.8 |  | GRAFIATO NA COR BRANCO GELO | m² | 174.9796
4.14 |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.14.1 |  | GRAFIATO NA COR LARANJA | m² | 250.4
4.14.2 |  | GRAFIATO NA COR AZUL | m² | 801.1983
4.14.3 |  | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 149.3728
4.14.4 |  | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. (duas demãos) | m² | 1257.6
4.14.5 |  | TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE 1ª. LINHA COR BRANCA, 02 DEMÃOS COM 30 MICROMETROS DE ESPESSURA CADA. | m² | 1257.6
4.14.6 |  | GRAFIATO NA COR GELO | m² | 1756.8867
4.15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, CFTV E CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E ALARME PATRIMONIAL | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
INSTALAÇÕES ELETRICAS
4.15.1 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA | m | 650
4.15.2 |  | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA | m | 320
4.15.3 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA. | m | 8700
4.15.4 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA. | m | 10400
4.15.5 |  | CANALETA DE ALUMÍNIO - MULTIWAY LAB 130 (135X46X2000) | m | 400
4.15.6 |  | PEDESTAL DE SUPORTE PARA MULTIWAY | pç | 455
4.15.7 |  | QGC-7/QGG-7 (REVISÃO) | pç | 1
4.15.8 |  | QDLA-7 (REVISÃO) | pç | 1
4.15.9 |  | QFPA-7 (REVISÃO) | pç | 1
4.15.10 |  | QDFA-7 (REVISÃO) | pç | 1
4.15.11 |  | QDEA-7 (REVISÃO) | pç | 1
4.15.12 |  | QI-1 A 12 E 15 (REVISÃO) | pç | 15
4.15.13 |  | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR (2P+T) 32A-220V IK 09 DE ACORDO COM A IEC/EN 62262 | pç | 80
4.15.14 |  | TOMADA - LINHA MODULAR PIAL PLUS - MARCA PIAL LEGRAND OU SIMILAR: ESPELHO 4"X2", PLACA PARA 3-3 POSTOS SUPORTE 4"X2", PARA ATÉ 6 MÓDULOS 1 MÓDULO DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V | pç | 95
4.15.15 |  | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" | pç | 100
4.15.16 |  | NO BREAK 5 KVA COM BANCO DE BATERIAIS | cj | 1
4.15.17 |  | PROJETOR BASCULANTE REFLETOR ALUMINIO 250/250W | pç | 55
4.15.18 |  | PROJETOR BASCULANTE REFLETOR ALUMINIO 250/400W | pç | 41
4.15.19 |  | ARANDELA TARTARUGA ALUMINIO VIDRO GRADE 1X60/13W | pç | 28
4.15.20 |  | PROJETOR SMART LED RGB CROMADO 5W 12V | pç | 30
4.15.21 |  | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES | m | 480
4.15.22 |  | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR 13057 | m | 120
4.15.23 |  | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" | pç | 210
4.15.24 |  | RACK ABERTO DE PISO 24U'S - PADRÃO 19" PARAFUSADO EM PISO ELEVADO COM GUIA VERTICAL DE CABOS FECHADO MONTADOS NAS LATERAIS DO RACK ESTRUTURA EM AÇO. | pç | 1
4.15.25 |  | PATCH PANEL HORIZONTAL - CAT. 6A (BLINDADO) (1-24) - GIGALAN - 24 CONECTORES FÊMEA BLINDADOS GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A | pç | 3
4.15.26 |  | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - F/UTP CAT. 6A | pç | 3
4.15.27 |  | CONVERSOR DE MÍDIA: GT 802 10/100/1000 PARA 1000 BASE SX (SC, MM). | pç | 1
4.15.28 |  | DIO A-270 MÓDULO BÁSICO P RACK 19"- ALTURA 1U, COR PRETA - 12 PORTAS. | pç | 1
4.15.29 |  | PAINEL DE FECHAMENTO PADRÃO 19" 1U | pç | 11
4.15.30 |  | RÉGUA DE TOMADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#18 COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DE GABINETES 19", 1U, 12 TOMADAS 15A (2P+T)-220VCA; CABO 3X 1,0MM DE 2,5M DE COMPRIMENTO. | pç | 1
4.15.31 |  | GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" DE 1U | pç | 6
4.15.32 |  | GUIA DE CABOS FECHADO VERTICAL 24U'S - ALTA DENSIDADE | pç | 2
4.15.33 |  | GUIA DE CABOS FECHADO ENTRE-RACKS 24U'S - ALTA DENSIDADE | pç | 1
4.15.34 |  | GUIA DE CABOS INFERIOR | pç | 1
4.15.35 |  | GUIA DE CABOS SUPERIOR | pç | 1
4.15.36 |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO MULTIMODO 62,5/125 TIPO SC/SC - 3M | pç | 2
4.15.37 |  | KIT PARA A-270 PARA 06F-MM-SC (COMPOSTO DE 1 SUPORTE + 06 ACOPLADORES SC SIMPLES + 06 PIG-TAIL 62,5/125-M-SC) | pç | 1
4.15.38 |  | DG DISTRIBUIDOR GERAL, EM CAIXA DE PASSAGEM (60X60X15)CM DE SOBREPOR COM FUNDO EM MADEIRITE | pç | 1
4.15.39 |  | ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE CABO EM DG | pç | 2
4.15.40 |  | ANEL GUIA PARA CABO TELEFÔNICO | pç | 6
4.15.41 |  | BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DE BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO EM ESTRUTURA DE DG COM CAPACIDADE PARA 3BER. - BARGOA | pç | 4
4.15.42 |  | BER-10P - BLOCO DE ENGATE RÁPIDO - 10 PARES - BLOCO TERMINAL TIPO M10B COM CORTE, COM CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF) - BARGOA | pç | 4
4.15.43 |  | MÓDULO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA - MINI PEI RS - BARGOA | pç | 20
4.15.44 |  | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 160MM X 100MM EM PVC COM BARRAMENTO ESPESSURA 6MM, 4 TERMINAIS 6MM E 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE 50MM TEL-902 | pç | 1
4.15.45 |  | CONJUNTO 2 TOMADAS RJ45 CAT. 6A INSTALADA EM CAIXA DE PASSAGEM 4"X2"X2", SIMPLES, EM CHPA 20, ESMALTADA, PRETA TIPO SEMI-PESADA PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PARADE; | pç | 8
4.15.46 |  | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO; EM CONCRETO PRÉ MOLDADO; 80X80X70; COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO COMPATÍVEL COM A DIMENSÃO DA CAIXA | pç | 6
4.15.47 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL - BARRA DE 3 METROS, COR CINZA CLARO - MARCA TIGRE OU SIMILAR; PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU SOB PISO ELEVADO. 1" |  | 570
4.15.48 |  | CAIXA DE PASSAGEM (60X60)CM DE SOBREPOR (CPS) - FUNDO FIXO, GALVANIZADO PARA PASSAGEM E DERIVAÇÃO - INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM PAREDE DE ALVENARIA _ FABRICANTE - CEMAR OU SIMILAR. | pç | 6
4.15.49 |  | CABO F/UTP 4 PARES - FAST LAN - CATEGORIA 6A BLINDADO |  | 2300
4.15.50 |  | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4"X1/4"X3M. | pç | 400
4.15.51 |  | TECLADO DIGICODE COM SENHAS ATE 250 CADASTROS COM FONTE | pç | 1
4.15.52 |  | CÂMERA COLOR, LENTE MONTAGEM C/CS COM ANEL ADAPTADOR PARA MONTAGEM COM SINAL DO SISTEMA NTSC, CCD 1/3" INTERLINE CCD, TVL 570 COLOR E 700 TVL PEB. LS 903 N-B, LENTE AUTO IRIS VARIFOCAL 3,5 A 8MM | pç | 3
4.15.53 |  | CABO F/UTP 4 PARES - FAST LAN - CATEGORIA 6A BLINDADO |  | 500
4.15.54 |  | RACK ABERTO DE PISO 24U'S - PADRÃO 19" PARAFUSADO EM PISO ELEVADO COM GUIA VERTICAL DE CABOS FECHADO MONTADOS NAS LATERAIS DO RACK ESTRUTURA EM AÇO. | pç | 1
4.15.55 |  | PATCH PANEL HORIZONTAL - CAT. 6A (BLINDADO) (1-24) - GIGALAN - 24 CONECTORES FÊMEA BLINDADOS GIGALAN AUGMENTED CAT. 6A | pç | 3
4.15.56 |  | SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - F/UTP CAT. 6A | pç | 1
4.15.57 |  | CONVERSOR DE MÍDIA: GT 802 10/100/1000 PARA 1000 BASE SX (SC, MM). | pç | 1
4.15.58 |  | DIO A-270 MÓDULO BÁSICO P RACK 19"- ALTURA 1U, COR PRETA - 12 PORTAS. | pç | 1
4.15.59 |  | PAINEL DE FECHAMENTO PADRÃO 19" 1U | pç | 11
4.15.60 |  | RÉGUA DE TOMADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020#18 COM FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DE GABINETES 19", 1U, 12 TOMADAS 15A (2P+T)-220VCA; CABO 3X 1,0MM DE 2,5M DE COMPRIMENTO. | pç | 1
4.15.61 |  | GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" DE 1U | pç | 6
4.15.62 |  | GUIA DE CABOS FECHADO VERTICAL 24U'S - ALTA DENSIDADE | pç | 2
4.15.63 |  | GUIA DE CABOS FECHADO ENTRE-RACKS 24U'S - ALTA DENSIDADE | pç | 1
4.15.64 |  | GUIA DE CABOS INFERIOR | pç | 1
4.15.65 |  | GUIA DE CABOS SUPERIOR | pç | 1
4.15.66 |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO MULTIMODO 62,5/125 TIPO SC/SC - 3M | pç | 2
4.15.67 |  | KIT PARA A-270 PARA 06F-MM-SC (COMPOSTO DE 1 SUPORTE + 06 ACOPLADORES SC SIMPLES + 06 PIG-TAIL 62,5/125-M-SC) | pç | 1
4.15.68 |  | MÓDULO REMOTO TCP IP COMUNICA COM CONCENTRADOR ATRAVÉZ DE REDE ETERNET - TCP IP - DUAL (2 LEITORES DISPLAYS, ENTRADAS E RELÉS) | pç | 6
4.15.69 |  | FONTE 127VCC - 12VCC CAPACIDADE DE CORRENTE 2 AMPÉRES | pç | 6
4.15.70 |  | LINHA MODULAR PIAL PLUS COM MODULO DE TOMADA MONOFÁSICA 2P+T 20A-220V E TOMADA RJ45 CAT 6A | pç | 6
4.15.72 |  | ELETRODUTO ∅-1" DE FERRO FOGO GALVANIZADO, PINTADO DE VERMELHO, ROSQUEÁVEL - BARRA 3 METROS - PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS. | M
4.15.73 |  | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - 10 LAÇOS | CJ
4.15.74 |  | KIT DE IDIOMA INGLÊS PARA FCP-3004 | PÇ
4.15.75 |  | PLACA DE COMUNICAÇÃO BITBUS | PÇ
4.15.76 |  | DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA - ENDEREÇÁVEL | PÇ
4.15.77 |  | DETECTOR TÉRMICO - ENDERECÁVEL | PÇ
4.15.78 |  | BASE STANDARD P/ DETECTORES | PÇ
4.15.79 |  | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL C/ ISOLADOR DE FALHAS INCORPORADO | PÇ
4.15.80 |  | MÓDULO DE CONTROLE ENDEREÇÁVEL P/ SIRENES | PÇ
4.15.81 |  | ANUNCIADOR AUDIOVISUAL | PÇ
4.15.82 |  | FONTE DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR 192 W | PÇ
4.15.83 |  | CABO BLINDADO (COM MALHA DE TERRA) - 2 X #1,0 MM2 | M
4.15.84 |  | CABO FLEXÍVEL - 2 # 1,5 MM2 | M
4.15.85 |  | PROGRAMAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA | VB
4.15.86 |  | TREINAMENTO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | VB
4.15.87 |  | CONDULETE MÚLTIPLO TIPO X GALVANIZADO A FOGO - INSTALAÇÃO APARENTE - PARA ELETRODUTO Ø1" | PÇ
4.15.88 |  | CLP - CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL µDX SÉRIE 200 250 INSTRUÇÕES, INCLUINDO LÓGICA ARITMÉTICA DE 16 E 32 BITS. MAIS DE 300 VARIÁVEIS DE 16 BITS. | PÇ
4.15.89 |  | SENSOR TRIPLA TECNOLOGIA MICROONDAS, TÉRMICO E PROCESSAMENTO INTELIGENTE. | PÇ
4.15.90 |  | SIRENE ELETRÔNICA MODELO SPC 12/2Z, 120DBA A 30 CM DO TETO COM SOM INTERMITENTE PIEZOELÉTRICA - 200MA - PESO 150G | PÇ
4.16 |  | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
PISCINA
4.16.1 |  | BOMBA (RESERVA) APP-10 7,5CV PARA RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE | pç | 1
4.16.2 |  | BOMBA (RESERVA) APP-5 1.1/2CV PARA RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE | pç | 1
4.16.3 |  | COLUNA PIEZOMÉTRICA PARA EVITAR SUCÇÃO NA ENTRADA D'ÁGUA DA PISCINA | pç | 1
4.16.4 |  | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 1.1/2" | pç | 4
4.16.5 |  | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 1.1/2" - ÁGUA QUENTE | pç | 2
4.16.6 |  | DISPOSITIVO DE ENTRADA D'ÁGUA ∅ 2" | pç | 4
4.16.7 |  | DISPOSITIVO DE RETORNO 1.1/2" | pç | 22
4.16.8 |  | FILTRO ALBACETE MOD. A-230 COM BOMBA APP-5 1.1/2CV COM VAZÃO DE 18,5M3/H E AREIA | pç | 2
4.16.9 |  | FILTRO ALBACETE MOD. A-260-R COM BOMBA APP-10 7,5CV COM VAZÃO DE 85,0M3/H E AREIA | pç | 2
4.16.10 |  | GRADE DE FUNDO 15X30CM | pç | 5
ÁGUA QUENTE
4.16.11 |  | PLACAS EM POLIPROPILENO 3X1,3M | pç | 110
4.16.12 |  | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR INCLUINDO INSTALAÇÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS (BOILLER E PLACAS SOLARES) | und | 1
4.17 |  | INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.17.1 |  | EXECUÇÃO DE TODO AR CONDIOCIONADO | und | 1.091
4.18 |  | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.18.1 |  | EXTINTOR DE CO2 6KG | pç | 4
4.18.2 |  | EXTINTOR DE PQS 4KG | pç | 1
4.18.3 |  | SINALIZAÇÃO ADESIVA E PINTURAS | und | 3
4.18.4 |  | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | pç | 14
4.19 |  | INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.19.1 |  | BOX DE CHUVEIRO ACESSÍVEL - INSTALAR BANCO ARTICULADO | und | 5
4.19.2 |  | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO , DEMARCAÇÃO VAGAS P/ DEFICIENTE FÍSICO - ARQUIBANCADA | m² | 12
4.19.3 |  | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO, DEMARCAÇÃO VAGAS P/ DEFICIENTE FÍSICO - ESTACIONAMENTO | m² | 1
4.19.4 |  | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO, DEMARCAÇÃO VAGAS P/ IDOSOS - ESTACIONAMENTO | m² | 2
4.19.5 |  | PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO AMARELO (250X250) MM, ESP. 5 MM | m² | 2
4.19.6 |  | PUXADOR HORIZONTAL TIPO ALÇA, AÇO INOXIDÁVEL, DE 40 CM, ESP. 15 A 20 MM - PORTAS WC, FACE INTERNA | und | 8
4.19.7 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL COMPOSTA POR PLACA (0,50X0,70)M COM SÍMBOLO DE ACESSO E TEXTO "ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES FÍSICOS", FIXADA A 1,70M DO PISO, EM SUPORTE METÁLICO ZINCADO A QUENTE DE 2" CHUMBADO NO PISO DE CONCRETO | und | 1
4.19.8 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL COMPOSTA POR PLACA COM SÍMBOLO DO IDOSO E TEXTO "ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA CONDUTORES ACIMA DE 65 ANOS", FIXADA A 1,70M DO PISO, EM SUPORTE METÁLICO ZINCADO A QUENTE DE 2" CHUMBADO NO PISO DE CONCRETO | und | 2
4.19.9 |  | BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO PARA LAVATÓRIO ACESSÍVEL | UND | 5
4.19.10 |  | BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, COM 80 CM, DIAM. 30 À 45 MM, FIXAÇÃO HORIZONTAL NA PAREDE | UND | 10
4.19.11 |  | BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, COM 70 CM, DIAM. 30 À 45 MM, FIXAÇÃO VERTICAL NA PAREDE (MICTÓRIO E CHUVEIRO). | UND | 2
4.19.12 |  | BARRA DE APOIO EM "L" EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, COM (70X70)CM, DIAM. 30 À 45 MM, FIXAÇÃO PAREDES DO CHUVEIRO. | UND | 4
4.20 |  | METAIS | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.20.1 |  | PORTA TOALHA TIPO INTERFOLHAS, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO. FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE PARA 2 OU 3 DOBRAS - DIMENSÕES: 314X260X125 MM | und | 10
4.20.2 |  | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO , FECHAMENTO COM CHAVE, CAPACIDADE DE ATÉ 500 METROS DE ROLO E DIÂMETRO MÁXIMO DE 220 MM. DIMENSÕES : 275X294X120 MM. | und | 14
4.20.3 |  | SABONETEIRA PARA SABONETE REFIL, COR BRANCA, BASE E TAMPA EM ABS BRANCO, FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE DE SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML - DIMENSÕES: 273X115X130 MM | und | 15
4.20.4 |  | SABONETEIRA EM AÇO CROMADO COM PORTA SABONETE EM LOUÇA BRANCA DIMENSÕES 161X103 MM.UTILIZAR NOS BOXES COM CHUVEIROS. | und | 8
4.20.5 |  | PORTA TOALHA BARRA EM AÇO CROMADO, DIMENSÕES 600X64 MM.UTILIZAR NOS SANITÁRIOS COM BOXES DE CHUVEIROS. | und | 8
4.20.6 |  | CABIDE EM AÇO CROMADO, FORMATO PESCOÇO DE GANSO, DIMENSÕES 96X87X64 MM. | und | 14
4.20.7 |  | DUCHA CROMADA | und | 14
4.20.8 |  | BEBEDOURO DE PRESSÃO MODELO COLUNA, EM CHAPA DE AÇO INOX, COM 02 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UM JATO PARA BOCA E OUTRO PARA COPO, QUE ATENDAM 80 PESSOAS POR HORA | und | 8
4.20.9 |  | BEBEDOURO ACESSÍVEL TIPO IBBL - BDF 200 OU SIMILAR | und | 5
4.20.10 |  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 8.94
4.20.11 |  | CHUVEIRO EM AÇO CROMADO DE PAREDE DIMENSÃO 333X184 MM. | und | 6
4.20.12 |  | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM SENSOR ELÉTRICO DE PRESENÇA, EM AÇO INOX , DIMENSÃO 170X136 MM. | und | 3
4.21 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.21.1 |  | ASSENTO EM ACRÍLICO BRANCO P/ VASO SANITÁRIO | und | 9
4.21.2 |  | ASSENTO ACESSÍVEL PARA VASO SANITÁRIO | und | 6
4.21.3 |  | BACIA COM CAIXA ACOPLADA COR BRANCO GELO DIMENSÕES 610X360 MM. | und | 1
4.21.4 |  | MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO FORMATO ESFÉRICO COR BRANCO GELO, DIMENSÕES DE 380X290 MM. | und | 3
4.22 |  | COMPLEMENTOS | [5 empty] | #VALUE!
GINÁSIO
4.22.1 |  | TELA OU REDES EM POLIAMIDA OU NYLON DE 1ª LINHA COM MALHA 10X10CM | m² | 365.5
4.22.2 |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 20.35
4.22.3 |  | CANALETA COM GRELHA LARG. 25CM PROF. >= 13,3 CM | m | 50
4.22.4 |  | BANCOS EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA DE 5 CM., REBOCADOS, EMASSADOS, LIXADOS E PINTADOS COM TINTA EPOXÍDICA SEMI-BRILHO DE 1ª. LINHA COR CINZA PLATINA. | m² | 15.03
4.22.5 |  | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO | m | 2.5
4.22.6 |  | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE DOS SANITÁRIOS | m | 52.74
4.22.7 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3869.92
4.22.8 |  | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS
4.22.9 |  | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO) | und | 1
4.22.10 |  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | und | 1
4.22.11 |  | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X | und | 1
4.22.12 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3869.92
5 |  | COMPLEMENTOS
5.1 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | #VALUE!
5.1.1 |  | POÇO ARTESIANO | M | 69.0857
5.2 |  | BASE DE EQUIPAMENTOS CHILLER E BANDEIRAS | [5 empty] | #VALUE!
5.2.1 |  | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO. | m³ | 0.58
5.2.2 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | m² | 86.3
5.2.3 |  | MASTROS DE BANDEIRAS | VB | 1
5.2.4 |  | ISOPOR E = 1CM - PLACA 100X50CM P/ JUNTA DILATACAO | m² | 37.3
5.3 |  | OUTROS SERVIÇOS | [5 empty] | #VALUE!
5.3.1 |  | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | m | 515.87
5.3.2 |  | BARRAS ANTI-PÂNICO PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm | cj | 12
6 |  | CENTRAL DE GÁS
6.1 |  | APOIO CIVIL | [5 empty] | #VALUE!
6.1.1 |  | BASE EM CONCRETO - RADIER
6.1.2 |  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.5
6.1.3 |  | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 45
6.1.4 |  | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | M² | 1.35
6.1.5 |  | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M² | 6.12
LAJE IMPERMEABILIZADA
6.1.6 |  | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.2185
6.1.7 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | Kg | 19.665
6.1.8 |  | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | M² | 3.1
6.1.9 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. | M² | 2.185
6.1.10 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO | M² | 2.185
6.1.11 |  | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM | M² | 2.185
6.1.12 |  | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 3.66
6.1.13 |  | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 12.24
6.1.14 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 0.25
6.1.15 |  | GRAFIATO | M² | 12.24
6.1.16 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 12.24
6.1.17 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 4.37
6.1.18 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 2.185
6.1.19 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 2.185
6.2 |  | INSTALAÇÕES DE GÁS | [5 empty] | #VALUE!
6.2.1 |  | TUBO DE COBRE 1/2'' | M | 110
6.2.2 |  | COTOVELO DE COBRE 1/2'' | PÇ | 20
6.2.3 |  | LUVA DE COBRE 1/2'' | PÇ | 14
6.2.4 |  | REGULADOR ALIANÇA 12KG | PÇ | 1
6.2.5 |  | VALVULA ESFERICA 1/2 | PÇ | 2
6.2.6 |  | CHICOTE PARA P190 | PÇ | 1
6.2.7 |  | FITA ANTICORROSIVA | PÇ | 1
6.2.8 |  | ABRAÇADEIRA 3/4 TIPO COPO | PÇ | 48
6.2.9 |  | FITA TEFLON | PÇ | 5
6.2.10 |  | REGULADOR APZ 400 | PÇ | 1
6.2.11 |  | UNIAO 1/2 | PÇ | 1
6.2.12 |  | MONGOTE MALHA DE AÇO 1/2 | PÇ | 1
6.2.13 |  | NIPLE 1/2 | PÇ | 10
6.2.14 |  | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 6
6.2.15 |  | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | PÇ | 3
6.2.16 |  | CABO DE COBRE NU 35MM2 | M | 40
7. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES CAMPUS BRASÍLIA - ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
7.1 |  | ADMINISTRATIVO
7.1.1 |  | ANEL EMBORRACHADO DE SILICONE (1,5X2,0) CM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO | pç | 108
7.1.2 |  | INSTALAÇÃO DE CANOPLA EM AÇO INOX NO CORRIMÃO DA ESCADA | pç | 1
7.1.3 |  | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,8CM, DUPLO, H=92CM E 70CM E SIMPLES H=92CM CONFORME INDICADO NO ITEM 6.7.16 DA NBR 9050/2004 | m | 248.24
7.1.4 |  | BARRA DE APOIO, PARA SANITÁRIO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO , REVESTIDO EM NYLON / PVC, COR BRANCO, COM 80 CM, DIAM. 30 À 45 MM. FABRICANTE: TIRA QUEDA OU SIMILAR | pç | 6
7.1.5 |  | INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO EM BANHEIRO, E = 4 MM, ( DEVERÁ SER COM DISTÂNCIA PISO - PARTE INFERIOR ESPELHO = 110 CM / H ESPELHO = 70 CM / ÂNGULO 10°) | m² | 3.92
7.1.6 |  | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO , FECHAMENTO COM CHAVE, CAPACIDADE DE ATÉ 500 METROS DE ROLO E DIÂMETRO MÁXIMO DE 220 MM. DIMENSÕES : 275X294X120 MM | pç | 6
7.1.7 |  | INSTALAÇÃO PORTA TOALHA TIPO INTERFOLHAS, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO. FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE PARA 2 OU 3 DOBRAS - DIMENSÕES: 314X260X125 MM e deixar o acesso ao papel entre 1,0 - 1,2m de altura | pç | 6
7.1.8 |  | INSTALAÇÃO PUXADOR HORIZONTAL TIPO ALÇA, AÇO INOXIDÁVEL, DE 40 CM, ESP. 15 A 20 MM - PORTAS WC, FACE INTERNA conforme NBR 9050 | pç | 6
7.1.9 |  | BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO PARA LAVATÓRIO ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 12
7.1.10 |  | LAVATÓRIO COLGAR DE CANTO - MEDIDAS: 335 X 335 MM, BRANCO / OU SIMILAR, INSTALAR COM H=80CM | pç | 6
7.1.11 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE PARA CORRIMÃO | pç | 64
7.1.12 |  | PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO AMARELO (250X250) MM, ESP. 5 MM | pç | 25
7.1.13 |  | REMOÇÃO DE SALIÊNCIA NO PISO -RETIRAR SUPORTE PARA TRAVAMENTO DE PORTA DE VIDRO NO PISO E REINSTALAR COM ACABAMENTO FIXO NO MESMO NÍVEL DA SUPERFÍCIE DO PISO. | pç | 3
7.1.14 |  | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA ANTI-DERRAPANTE, LARGURA = 5 CM, EM PISO DE RAMPA | m | 120
7.1.15 |  | SINALIZAÇÃO EM BRAILE EM ALUMÍNIO AUTO ADESIVO (90X25) MM COM ESP. 0,25MM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO - INDICA O ANDAR | pç | 26
7.1.16 |  | FAIXA DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS DE ESCADAS MEDINDO 30 X 200mm INSTALADO EM TODAS AS BORDAS DE DEGRAUS CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 232
7.1.17 |  | TORNEIRA PRESSMATIC, VOLANTE TIPO ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO DE P.N.E | und. | 6
7.1.18 |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, LARGURA DA FOLHA 70CM | m² | 4.41
7.1.19 |  | REDUZIR BALCÃO PARA H= 85 CM ( BALCÃO DO PROTOCOLO ) - SUBSOLO | UND | 1
7.1.20 |  | CHAPA ACO INOX COM TEXTURA, ESP.=4,0MM, ( H=40CM ) - PROTEÇÃO DE PORTAS PARA P.N.E. - INSTALADA NOS DOIS LADOS DA FOLHA | UND. | 4
7.1.21 |  | INSTALAÇÃO PUXADOR HORIZONTAL TIPO ALÇA, AÇO INOXIDÁVEL, DE 40 CM, ESP. 15 A 20 MM - PORTAS WC, FACE INTERNA conforme NBR 9050 - SUBSOLO | PÇ | 2
7.1.22 |  | PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO AMARELO (250X250) MM, ESP. 5 MM | PÇ | 3
7.1.23 |  | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO , FECHAMENTO COM CHAVE, CAPACIDADE DE ATÉ 500 METROS DE ROLO E DIÂMETRO MÁXIMO DE 220 MM. DIMENSÕES : 275X294X120 MM | PÇ | 2
7.1.24 |  | INSTALAÇÃO PORTA TOALHA TIPO INTERFOLHAS, COR BRANCA, BASE EM ABS CINZA E TAMPA EM ABS BRANCO. FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE PARA 2 OU 3 DOBRAS - DIMENSÕES: 314X260X125 MM e deixar o acesso ao papel entre 1,0 - 1,2m de altura | PÇ | 2
7.1.25 |  | SABONETEIRA PARA SABONETE REFIL, COR BRANCA, BASE E TAMPA EM ABS BRANCO, FECHAMENTO COM CHAVE. CAPACIDADE DE SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML - DIMENSÕES: 273X115X130 MM | PÇ | 2
7.1.26 |  | RELOCAÇÃO DE LAVATÓRIOS | UND. | 2
7.1.27 |  | RELOCAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS | UNID. | 2
7.1.28 |  | BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO, FABRICADO COM TUBO DE AÇO REVESTIDO COM NYLON / PVC, COR BRANA, OU ALUMÍNIO, COM 80 CM, DIAM. 30 À 45 MM. FABRICANTE: TIRA QUEDA OU SIMILAR | UNID. | 2
7.1.29 |  | BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO PARA LAVATÓRIO ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 4
7.1.30 |  | MAPA TÁTIL COMPLETO (PEDESTAL + PLANO TÁTIL) - PLANO TÁTIL EM ACRÍLICO 3 MM (54 X 39 CM) COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ALTO RELEVO E DOTS BRAILLE. PLANO FIXADO SOBRE BASE DE ACRÍLICO CRISTAL 10 MM (60 X 45 CM) FIXADO SOBRE PEDESTAL COM ESTRUTURA DE FERRO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PINTADO | unid | 1
7.2 |  | GINÁSIO
7.2.1 |  | ADEQUAÇÃO DE BOX ACESSÍVEL - RELOCAÇÃO DE LAVATÓRIOS | unid | 5
7.2.2 |  | BARRA DE APOIO VERTICAL, 70 CM , PARA CHUVEIRO | pç | 4
7.2.3 |  | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, 70 CM , PARA CHUVEIRO | pç | 2
7.2.4 |  | ADEQUAÇÃO DE BOX DE CHUVEIRO ACESSÍVEL - INSTALAR BANCO ARTICULADO | unid | 2
7.2.5 |  | ADEQUAR ESPAÇO RESERVADOS PARA CADEIRANTES INSERINDO ACOMPANHANTES AO LADO DELES - PISCINAS | unid | 11
7.2.6 |  | ANEL EMBORRACHADO DE SILICONE (1,5X2,0) CM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO | pç | 16
7.2.7 |  | CERCAMENTO COM TELA METÁLICA COM PINTURA COR BRANCA | m | 190.5
7.2.8 |  | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,8CM, DUPLO, H=92CM E 70CM E SIMPLES H=92CM CONFORME INDICADO NO ITEM 6.7.16 DA NBR 9050/2004 INCLUINDO PINTURA | m | 98.95
7.2.9 |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", H = 1,10 | m² | 22.902
7.2.10 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | M² | 9.2189
7.2.11 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | m² | 18.576
7.2.12 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 0.185
7.2.13 |  | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FITA ANTI-DERRAPANTE, LARGURA = 5 CM, EM PISO DE RAMPA | m | 4
7.2.14 |  | PORTA DE MADEIRA PARA WC ACESSÍVEL 80 CM, COM PLACA METÁLICA H= 40 CM INSTALADA NOS DOIS LADOS DA PARTE INFERIOR DA PORTA | unid | 6
7.2.15 |  | PORTA DE MADEIRA PARA WC ACESSÍVEL 90 CM, COM PLACA METÁLICA H= 40 CM INSTALADA NA PARTE INFERIOR DA PORTA | unid | 2
7.2.16 |  | RELOCAÇÃO DE MICTÓRIO | unid | 3
7.2.17 |  | MAPA TÁTIL COMPLETO (PEDESTAL + PLANO TÁTIL) - PLANO TÁTIL EM ACRÍLICO 3 MM (54 X 39 CM) COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ALTO RELEVO E DOTS BRAILLE. PLANO FIXADO SOBRE BASE DE ACRÍLICO CRISTAL 10 MM (60 X 45 CM) FIXADO SOBRE PEDESTAL COM ESTRUTURA DE FERRO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PINTADO | unid | 1
7.2.18 |  | SINALIZAÇÃO EM BRAILE EM ALUMÍNIO AUTO ADESIVO (90X25) MM COM ESP. 0,25MM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO - INDICA ANDAR | pç | 16
7.3 |  | BIBLIOTECA
7.3.1 |  | FAIXA DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS DE ESCADAS MEDINDO 30 X 200mm INSTALADO EM TODAS AS BORDAS DE DEGRAUS CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 190
7.3.2 |  | MAPA TÁTIL COMPLETO (PEDESTAL + PLANO TÁTIL) - PLANO TÁTIL EM ACRÍLICO 3 MM (54 X 39 CM) COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ALTO RELEVO E DOTS BRAILLE. PLANO FIXADO SOBRE BASE DE ACRÍLICO CRISTAL 10 MM (60 X 45 CM) FIXADO SOBRE PEDESTAL COM ESTRUTURA DE FERRO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PINTADO | unid | 1
7.3.3 |  | INSTALAÇÃO DE TABEIRA DE GRANITO NO PERÍMETRO DA ESCADA DO MUSEU , LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m | 13.56
7.4 |  | BLOCOS SALAS DE AULA
7.4.1 |  | ANEL EMBORRACHADO DE SILICONE (1,5X2,0) CM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO | pç | 196
7.4.2 |  | BARRA DE APOIO VERTICAL, 70 CM , PARA CHUVEIRO ACESSÍVEL | pç | 8
7.4.3 |  | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, 70 CM , PARA CHUVEIRO ACESSÍVEL | pç | 4
7.4.4 |  | ADEQUAÇÃO DE BOX DE CHUVEIRO ACESSÍVEL - INSTALAR BANCO ARTICULADO | unid | 4
7.4.5 |  | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA CORTA FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 16
7.4.6 |  | BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO , REVESTIDO EM NYLON / PVC, COR BRANCO, COM 80 CM, DIAM. 30 À 45 MM. FABRICANTE: TIRA QUEDA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 18
7.4.7 |  | BARRA LATERAL PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 18
7.4.8 |  | BARRA VERTICAL PARA MICTÓRIO | pç | 24
7.4.9 |  | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,8CM, DUPLO, H=92CM E 70CM E SIMPLES H=92CM CONFORME INDICADO NO ITEM 6.7.16 DA NBR 9050/2004 INCLUINDO PINTURA | pç | 826.24
7.4.10 |  | DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO, ESP = 3 CM, COM DUAS FACES POLIDAS, PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 51.48
7.4.11 |  | ESPELHO - RELOCAÇÃO DE ESPELHO | pç | 10
7.4.12 |  | INSTALAR PUXADOR HORIZONTAL NAS PORTAS DO BOX P.N.E ( DIAM= 3CM / C = 40 CM) EM INOX CONFORME NBR 9050 | pç | 8
7.4.13 |  | MICTÓRIO - RELOCAÇÃO | pç | 24
7.4.14 |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE BORRACHA, DIM 25X 25CM COLORIDO - APLICAD | m² | 27.4375
7.4.15 |  | RELOCAR BACIA SANITÁRIA PARA ATENDER A NBR 9050 (DISTANCIA MÍNIMA DA FACE LATERAL AO EIXO DA BACIA 40CM) | und. | 14
7.4.16 |  | RELOCAR PORTA PAPEL HIGIÊNICO | pç | 8
7.4.17 |  | RELOCAR PORTA PAPEL TOALHA | pç | 8
7.4.18 |  | SINALIZAÇÃO EM BRAILE EM ALUMÍNIO AUTO ADESIVO (90X25) MM COM ESP. 0,25MM - INÍCIO E FIM DO CORRIMÃO - INDICA O ANDAR | pç | 132
7.4.19 |  | FAIXA DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA DEGRAUS DE ESCADAS MEDINDO 30 X 200mm INSTALADO EM TODAS AS BORDAS DE DEGRAUS CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pç | 472
7.4.20 |  | MAPA TÁTIL COMPLETO (PEDESTAL + PLANO TÁTIL) - PLANO TÁTIL EM ACRÍLICO 3 MM (54 X 39 CM) COM APLICAÇÃO DE TEXTO EM ALTO RELEVO E DOTS BRAILLE. PLANO FIXADO SOBRE BASE DE ACRÍLICO CRISTAL 10 MM (60 X 45 CM) FIXADO SOBRE PEDESTAL COM ESTRUTURA DE FERRO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PINTADO | unid | 4
7.4.21 |  | TORNEIRA PRESSMATIC, VOLANTE TIPO ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO DE P.N.E | und. | 2
7.5 |  | IMPLANTAÇÃO
7.5.2 |  | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", H = 1,10 | m² | 30
7.5.3 |  | CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø=3,8CM, DUPLO, H=92CM E 70CM E SIMPLES H=92CM CONFORME INDICADO NO ITEM 6.7.16 DA NBR 9050/2004 INCLUINDO PINTURA | m | 62.4
7.5.4 |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE BORRACHA, DIM 25X 25CM COLORIDO - APLICAD | m | 240
7.5.5 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 299.46
7.5.6 |  | PISO C/BLOKRET H=8CM PRE-FABRICADO, INCLUSIVE COLCHAO AREIA H=6,0CM | m² | 15
7.5.7 |  | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO RESERVADAS PARA DEFICIENTES | m² | 54.14
Brasília, 16 de outubro de 2015